## 电气性能
电气性能检验室仪器设备清单
序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 生产企业 | 购买时间 | 价格 (元) | 设备用途 | 存放地点 | 设备状态 | 设备分类 | 检定 （校准） 周期 | 建议检定（校准）单位 | 建议检定（校准）参数 | 备注
1 | DQ-001 | 杠杆千分尺 | (0~25)μm（12-21539） | 哈尔滨量具刃具厂 | 2013.3.5 | 900 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
2 | DQ-002 | 游标卡尺 | 200mm (66229280) | 大阳量具有限公司 | / | / | 眼镜 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
3 | DQ-003 | 外径千分尺 | (0~25)mm | 浙江东阳量具厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
4 | DQ-004 | 读数显微镜 | JC-10 (0007072) | 上海浦东物理光学仪器厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
5 | DQ-005 | 台式多头测厚仪 | (0~10)mm | 浙江量具有限公司 | 2005 | 600 | 眼镜 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
6 | DQ-006 | 球压装置 | D0025 | 广州电器科学研究所 | 1995.5.12 | 1000 | 耐热 | 四楼电气室 | 停用 | B | / | / | /
7 | DQ-007 | 拉力试验机 | LL-500N (007) | 河北承德试验机总厂 | 1997.8 | 26600 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
| DQ-007-1 | 专用砝码 | (1~2)kg |  |  |  | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | B | / | / | /
8 | DQ-008 | 兆欧表 | ZC-25B-3 (5-0972) | 上海第六电表厂 | / | / | 绝缘电阻 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
9 | DQ-009 | 交直流功率表 | D26-W (1109.6) | 上海第二电表厂 | / | / | 测功率 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
10 | DQ-010 | 交直流电流表 | T69 (113204) | 哈尔滨电表厂 | / | / | 测电流 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
11 | DQ-011 | 超级恒温器 | 501 | 上海市实验仪器总厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
12 | DQ-011-1 | 温度计 | 100℃ | / | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
13 | DQ-012 | 恒定湿热试验箱 | SH010 (B0014) | 上海市实验仪器总厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
14 | DQ-013 | 数字式参数 综合测试仪 | 212XB (12106111) | 青岛艾诺仪器公司 | / | / | 电流、电压、功率 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
15 | DQ-014 | 空气热老化试验箱 | 401B | 上海市实验仪器总厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
16 | DQ-014-1 | 温度计 | 200℃ | / |  |  | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
17 | DQ-016 | 直流电阻电桥 | QJ57 (021223) | 上海正阳仪表厂 | 2003 | 2100 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
18 | DQ-017 | 交直流伏特表 | T19-V (926.25) | 上海第二电表厂 | / | / | 测电压 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
19 | DQ-018 | 温度计 | 50℃ (212) | 河北青县仪器厂 | 2013.7.30 | 330 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | B | / | / | /
20 | DQ-019 | 温度计 | 50℃ (397) | 河北青县仪器厂 | 2013.7.30 | 330 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | B | / | / | /
21 | DQ-020 | 钢直尺 | 1m | 长城精工实业有限公司 | 2013.7.30 |  | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
22 | DQ-021-1 DQ-021-2 | 干湿计×2台 | 888型(50℃) | 鸿达仪器仪表厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | B | / | / | /
23 | DQ-022 | 通用安全测试装置 | SJ-40E | 广州擎天实业有限公司 电工分公司 | 2002.5 | 54018 | 家电通用安全测试装置 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
24 | DQ-023 | 绝缘电阻测试仪 | ZC-90 (24813) | 上海远中电子仪器厂 | 2004.6 | 2288 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
25 | DQ-024 | 自动电脑查片仪 （焦度计） | CL-2800 (380781) | 日本TOPCON公司 | 2007.1 | 68000 | 眼镜 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
26 | DQ-025 | 光谱透过率分析仪 | TM-2 (293226) | 日本TOPCON公司 | 2007.1 |  | 眼镜 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
27 | DQ-026 | 调压器 | TDGC-4KVA | 厦门整流器厂 | 1987.9 | 222 | 工具 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
28 | DQ-027 | 调压器 | TDGC-4KVA | 厦门整流器厂 | 1987.9 | 222 | 工具 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
29 | DQ-028 | 升流器 | SL-500A（128） | 福建省龙岩无线电三厂 | 1993.5 | 2520 | 测电流 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
30 | DQ-029 | 冲片机 | CDJ-25 | 河北承德试验机总厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
31 | DQ-030 | 空调 | / | / | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
32 | DQ-031 | 智能变频电源 | AN97005SS (049709027) | 艾诺仪器公司 | 2004.5 | 15000 | 眼镜 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
33 | DQ-032 | 单根电线电缆 垂直燃烧装置 | DZ-1 | 上海华立电缆附件厂 | 2004.5 | 12600 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
34 | DQ-033 | 静音空压机 | V-0.17/8 | 泉州市力达机械有限公司 | 2005.3 | 2800 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
35 | DQ-034 | 导体电桥夹具 | DQ-Ⅲ | 上海华立电缆附件厂 | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
36 | DQ-035 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 上海电工仪器厂 | 1987.9 | 545 | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
37 | DQ-036 | 温度指示仪 | WM2-03 | / | / | / | 电线电缆 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
38 | DQ-037 | 插头插座 防误差试验装置 | / | 广州电器科学研究所 | 1995.5 | 3200 | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
39 | DQ-038 | 摆锤式冲击试验机 | D0025 | 广州电器科学研究所 | 1995.5 | 5000 | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
40 | DQ-039 | 拨出力试验装置 | / | 广州电器科学研究所 | 1995.5 | 6000 | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
41 | DQ-040 | 插头插座量规 | / | / | / | / | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
42 | DQ-041 | 低倍投影仪 | DTT-A | 无锡江南微型轴承集团公司 光学仪器制造厂 | 1997 | 16500 | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
43 | DQ-042 | 扭力板手 | / | / | / | / | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
44 | DQ-043 | 多路温度测试仪 | DWC-2 | 杭州威格电子科技有限公司 | 2004.12 | 3000 | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
45 | DQ-044 | 弹簧冲击器 | 0.5J | 广州擎天实业有限公司 维纳电子分公司 | 2005.1 | 2250 | 插头插座 | 四楼电气室 | 在用 | C | / | / | /
电气性能检验室仪器设备清单（模拟电场）
1 | DQ-100 | 滴水淋雨试验装置 | IPX-1/2 | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
2 | DQ-101 | 摆管淋雨试验装置 | IPX-3/4 | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
3 | DQ-102 | 强冲水淋雨试验装置 | IPX-5/6 | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
4 | DQ-103 | 砂尘试验箱 | SC-010 | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
5 | DQ-104 | A型试验棒 | CX-1A | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
6 | DQ-105 | IP20C试验探棒 | CX-12.5 | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
7 | DQ-106 | C型试验探棒 | CX-3C | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
8 | DQ-107 | D型试验探棒 | CX-4D | 武汉中科万通仪器有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
9 | DQ-108 | 油耐压试验机 | ZIJJ-Ⅱ (111081) | 上海来扬电器科技有限公司 | 2014..2 |  | 油耐压 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
10 | DQ-109 | 变电器油闪点测定仪 | LYBS-6 (111065) | 上海来扬电器科技有限公司 | 2011.7 |  | 油闪点 | 模拟电场实验室 | 停用 | / | / | / | /
11 | DQ-110 | 绝缘电阻测试仪 | ORBC2000 | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2013.1 |  | 绝缘电阻 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
12 | DQ-111 | 耐压测试仪 | YD2673 (4406) | 常州扬子电子有限公司 | 2013.1 |  | 耐压测试 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
13 | DQ-112 | 直流电阻快速测试仪 | ORZRC-10A (130808) | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2013.1 |  | 电阻 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
14 | DQ-113 | 直流电阻快速测试仪 | ORZRC-5 (130809) | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2013.1 |  | 电阻 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
15 | DQ-114 | 数字存储示波器 | UTD4104C (5130014732) | UNI-T (优利德电子(上海)有限公司） | 2013.1 |  | 波形、频率 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
16 | DQ-115 | 变压器性能试验测控系统 | TPCS | 内蒙古龙为科技有限公司 | 2013.1 |  | 电流、电压、功率 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
17 | DQ-116 | 电源切换柜 | ORSTT | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2013.1 |  | 单、三相转换 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
18 | DQ-117 | 感应调压器 | TDJA-800 (20131391) | 泉州辉达高压器制造有限公司 | 2013.1 |  | 单相调压 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
19 | DQ-118 | 感应调压器 | TSJA-630 (20131392) | 泉州辉达高压器制造有限公司 | 2013.1 |  | 三相调压 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
20 | DQ-119 | 交直流分压器 | ORFYQ-200 | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2013.1 |  | 电压测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
21 | DQ-120 | 交直流分压器 | ORFYQ-200 | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2013.1 |  | 电压测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
22 | DQ-121 | 精密电压互感器 HJ12-1Q1/1 | 量程转换 控制柜 | 丹东鹏祥互感器有限公司 | 2014..2 |  | 电压测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 3 | 市计量所 | 按检定规程
|  | 精密电流互感器 HL28-1Q02/1 |  | 丹东鹏祥互感器有限公司 | 2014..2 |  | 电流测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 3 | 市计量所 | 按检定规程
|  | 精密电流互感器 HL28-1Q02/1 |  | 丹东鹏祥互感器有限公司 | 2014..2 |  | 电流测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 3 | 市计量所 | 按检定规程
|  | 精密电流互感器 HL28-1Q02/1 |  | 丹东鹏祥互感器有限公司 | 2014..2 |  | 电流测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 3 | 市计量所 | 按检定规程
23 | DQ-122 | 电动发电机组 | 100TFZW | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 倍频耐压 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
24 | DQ-123 | 数字交流电流表 R-DP3B-AA | 工频控制台ORTTS-Ⅱ | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 工频耐压 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
|  | 数字交流电压表 R-DP3B-AV |  | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 工频耐压 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
25 | DQ-124 | 接触调压器 | TEDGZ | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 工频耐压 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
26 | DQ-125 | 轻型高压试验变压器 | YD5 | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 工频耐压 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
27 | DQ-126 | 铰链试指 | B型试验棒CX-2B | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | B | / | / | /
28 | DQ-127 | 直流电流表 | C31-A (10606.2) | 上海第二电表厂 | 2014..2 |  | 电流测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
29 | DQ-128 | 电压表 | T19-1 (9633) | 上海第二电表厂 | 2014..2 |  | 电压测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
30 | DQ-129 | 温度计 | / | / | / |  | 温度测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
31 | DQ-130 | 温度计 | / | / | / |  | 温度测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
32 | DQ-131 | 温度计 | / | / | / |  | 温度测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /
33 | DQ-133 | 推拉力计 | NK-50 (628772) | 武汉欧瑞电气有限公司 | 2014..2 |  | 防护等级 | 模拟电场实验室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
34 | DQ-135 | IPC系统 | IPC012D | 福建龙净环保股份有限公司 | / |  | 通讯测量 | 模拟电场实验室 | 在用 | C | / | / | /

## 材料力学
材料力学检验室仪器设备清单
序号 | 原设备编号 | 设备编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 生产企业 | 购买时间 | 价格 (元) | 设备用途 | 存放地点 | 设备状态 | 设备分类 | 检定 (校准) 周期 | 建议检定(校准)单位 | 建议检定（校准）参数 | 备注
1 | CL-001 | CL-001 | 镀层测厚仪 | FMP40·手持式 | 南通菲希尔测试仪器有限公司 | 2011.07.12 | 57300 | 测量涂镀层厚度 | 材料力学室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
2 | CL-002 | CL-002 | 弹性冲击器 | MC009-TCJ-Ⅱ | 上海研润光机科技有限公司 | 2011.07.12 | 4100 | 漆膜抗冲击性能 |  | 在用 | B | / | / | /
3 | CL-003 | CL-003 | 200KN电子万能试验机 | UTM5205 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 2011.07.12 | 296900 | 材料的力学试验 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
4 | CL-004 | CL-004 | 金相试样切割机 | Q-300A | 上海研润光机科技有限公司 | 2011.07.12 | 110000 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
5 | CL-005 | CL-005 | 金相试样自动镶嵌机 | MC004-ZXQ-2 |  | 2011.07.12 | 15000 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
6 | CL-007 | CL-007 | 金相自动磨抛机 | ZMP-1000 |  | 2011.07.12 | 60200 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
7 | CL-006 | CL-006 | 金相显微镜 | DM4000M | 德国徕卡仪器有限公司 | 2011.07.12 | 667600 | 晶粒分析 |  | 在用 | C | / | / | /
8 | CL-008 | CL-008 | 漆膜涂层测厚仪 | QuaNix4500 | 德国尼克斯 | 2011.07.12 | 9600 | 测量涂镀层厚度 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
9 | CL-009 | CL-009 | 邵氏硬度计 | MC010-TH210 | 上海研润光机科技有限公司 | 2011.07.12 | 4900 | 邵氏硬度 |  | 停用 | A | / | / | /
10 | CL-010 | CL-010 | 徕卡手持激光测距仪 | D3 | 徕卡测量系统（上海）有限公司 | 2011.07.12 | 2900 | 距离测定 |  | 停用 | A | / | / | /
11 | CL-011 | CL-011 | 数字多频涡流检测仪 | IDEA-24ET | 厦门艾帝尔电子科技有限公司 | 2011.07.12 | 120000 | 涡流检测 |  | 在用 | B | / | / | /
12 | CL-012 | CL-012 | 万能试验机 | WAW-1000 | 上海三思纵横机械制造有限公司 | 2011.07.12 | 336000 | 材料的力学试验 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
13 | CL-013 | CL-013 | 摆锤式冲击试验机 | PTM2300-D1 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 2011.07.12 | 114000 | 材料的力学试验 |  | 在用 | A | 2 | 省计量院 | 按检定规程
14 | CL-014 | CL-014 | 夏比冲击试样制样机 | QTM3000-A1 | 深圳三思纵横科技股份有限公司 | 2011.07.12 | 75000 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
15 | CL-015 | CL-015 | 直读光谱仪 | Q8 Magellan | 利曼科技（中国北京）有限公司 | 2011.07.12 | 880000 | 金属材料成分 |  | 在用 | A | 2 | 省计量院 | 按检定规程
16 | CL-016 | CL-016 | 紫外线老化试验箱 | ZN-P | 杭州爱朗科技有限公司 | 2011.07.12 | 59300 | 漆膜老化试验 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
17 | CL-017 | CL-017 | 超声波探伤仪 | EPOCH 1000i | 美国OLYMPUS | 2011.07.12 | 296800 | 超声波检测 |  | 在用 | A | 2 | 省计量院 | 按检定规程
18 | CL-018 | CL-018 | 光谱磨样机 | GM-3 | 济阳县轻工机械厂 | 2011.07.12 |  | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
19 | CL-019 | CL-019 | 台式车床 | CQ6128A | 临沂金星机床有限公司 | 2011.07.12 |  | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
20 | CL-020-1 | CL-020-1 | 塞尺（01） | （0.02~1.00）mm | 沧州市长春量具有限责任公司 | 2013.6 | 11000 | 常规长度检测 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
21 | CL-020-2 | CL-020-2 | 塞尺（02） | （0.02~1.00）mm | 沧州市长春量具有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
22 | CL-020-3 | CL-020-3 | 塞尺（03） | （0.02~1.00）mm | 沧州市长春量具有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
23 | CL-020-4 | CL-020-4 | 塞尺（04） | （0.02~1.00）mm | 沧州市长春量具有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
24 | CL-020-5 | CL-020-5 | 塞尺（05） | （0.02~1.00）mm | 沧州市长春量具有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
25 | CL-021-1 | CL-021-1 | 外径千分尺（0~25）mm | 0.01mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
26 | CL-021-2 | CL-021-2 | 外径千分尺(25~50)mm | 0.01mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
27 | CL-021-3 | CL-021-3 | 外径千分尺(50~75)mm | 0.01mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
28 | CL-021-4 | CL-021-4 | 外径千分尺(75~100)mm | 0.01mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
29 | CL-021-5 | CL-021-5 | 外径千分尺(100~125)mm | 0.01mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
30 | CL-021-6 | CL-021-6 | 外径千分尺(125~150)mm | 0.01mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
31 | CL-022-1 | CL-022-1 | 钢直尺（01） | （0~300）mm | 宏远工具有限公司 | 2013.6 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
32 | CL-022-2 | CL-022-2 | 钢直尺（02） | （0~300）mm | 宏远工具有限公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
33 | CL-022-3 | CL-022-3 | 钢直尺（04） | （0~1000）mm | 长城精工实业有限公司 | 2013.6 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
34 | CL-023-1 | CL-023-1 | 游标卡尺（0~200）mm | 0.02mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
35 | CL-023-2 | CL-023-2 | 游标卡尺（0~500）mm | 0.02mm/分度 | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
36 | CL-023-3 | CL-023-3 | 游标卡尺（0~500）mm | 0.02mm/分度 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2013.6 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
37 | CL-024-1 | CL-024-1 | 钢卷尺（01） | 2m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
38 | CL-024-2 | CL-024-2 | 钢卷尺（02） | 2m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
39 | CL-024-3 | CL-024-3 | 钢卷尺（03） | 2m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
40 | CL-024-4 | CL-024-4 | 钢卷尺（04） | 2m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
41 | CL-024-5 | CL-024-5 | 钢卷尺（09） | 5m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
42 | CL-024-6 | CL-024-6 | 钢卷尺（11） | 10m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
43 | CL-024-7 | CL-024-7 | 钢卷尺（12） | 10m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
44 | CL-024-8 | CL-024-8 | 钢卷尺（13） | 15m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
45 | CL-024-9 | CL-024-9 | 钢卷尺（05） | 20m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
46 | CL-024-10 | CL-024-10 | 钢卷尺（06） | 20m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
47 | CL-024-11 | CL-024-11 | 钢卷尺（07） | 20m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
48 | CL-024-12 | CL-024-12 | 钢卷尺（08） | 20m | 上海汇一尺业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | B
49 | CL-025-1 | CL-025-1 | 焊接检验尺 | HJC30 | 常州市华工刃量具厂 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
50 | CL-025-2 | CL-025-2 | 焊接检验尺 | HJC30 | 常州市华工刃量具厂 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
51 | CL-025-3 | CL-025-3 | 焊接检验尺 | HJC40 | 常州市华工刃量具厂 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
52 | CL-025-4 | CL-025-4 | 焊接检验尺 | HJC40 | 常州市华工刃量具厂 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
53 | CL-025-5 | CL-025-5 | 焊接检验尺 | HJC60 | 常州市华工刃量具厂 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
54 | CL-025-6 | CL-025-6 | 焊接检验尺 | HJC60 | 常州市华工刃量具厂 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
55 | CL-026-1 | CL-026-1 | 宽座角尺 | 630mm×400mm | 成都成量工具集团有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
56 | CL-026-2 | CL-026-2 | 宽座角尺 | 800mm×500mm | 成都成量工具集团有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
57 | CL-026-3 | CL-026-3 | 宽座角尺 | 1000mm×630mm | 成都成量工具集团有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
58 | CL-026-4 | CL-026-4 | 线纹钢直角尺 | （0~300）mm | 长城精工实业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
59 | CL-026-5 | CL-026-5 | 线纹钢直角尺 | （0~300）mm | 长城精工实业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
60 | CL-026-6 | CL-026-6 | 线纹钢直角尺 | （0~500）mm | 长城精工实业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
61 | CL-026-7 | CL-026-7 | 线纹钢直角尺 | （0~500）mm | 长城精工实业有限公司 | 2013.5 |  |  |  | 停用 | / | / | / | /
62 | CL-027 | CL-027 | 附着力试验仪 | QFD | 天津市精科材料试验机厂 | 2013.5 | 3000 | 漆膜附着力 |  | 在用 | B | / | / | /
63 | CL-028 | CL-028 | 柔韧性测定仪 | QTX | 天津市精科材料试验机厂 | 2013.5 | 1000 | 漆膜柔韧性 |  | 在用 | B | / | / | /
64 | CL-029 | CL-029 | 盐雾试验机 | HY-120(0) | 天津市精科材料试验机厂 | 2013.5 | 30400 | 漆膜盐雾性能 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
65 | CL-030 | CL-030 | 冲击试验投影仪 | CST-50 | 济南恒思盛大仪器有限公司 | 2013.7 | 10000 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
66 | CL-031 | CL-031 | 金属布氏硬度计 | HB-3000B | 济南恒思盛大仪器有限公司 | 2013.7 | 12000 | 布氏硬度 |  | 在用 | A | 3 | 省计量院 | 按检定规程
67 | CL-032 | CL-032 | 红外线测温仪 | AR862A | 希玛科技有限公司 | 2007 | 780 | 温度测量 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
68 | CL-033 | CL-033 | 粗糙度仪 | TR220 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2011 | 18800 | 表面粗糙度检测 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
69 | CL-034-1 | CL-034-1 | 温度计(0-200℃） | 2℃/分度 |  | 已损坏
70 | CL-034-2 | CL-034-2 | 温度计(0-300℃） | 2℃/分度 |  |  |  | 温湿度检测 | 材料力学室 | 在用 | B | / | / | /
71 | CL-034-3 | CL-034-3 | 温度计(0-50℃） | 0.2℃/分度 | [5 empty] | 在用 | B | / | / | /
72 | CL-034-4 | CL-034-4 | 温度计(0-50℃） | 0.2℃/分度 | [5 empty] | 在用 | B | / | / | /
73 | CL-035-1 | CL-035-1 | 干温湿度计(001) | HB-11 | 河间市重光仪表厂 |  |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
74 | CL-035-2 | CL-035-2 | 干温湿度计(002) | HB-11 | 河间市重光仪表厂 |  |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
75 | CL-036-1 | CL-036-1 | 温湿度表(001) | Vtest205A | 福建省计量科研所技术信息推广站 | 2007.11.21 |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
76 | CL-036-2 | CL-036-2 | 温湿度表(002) | Vtest205A | 福建省计量科研所技术信息推广站 | 2007.11.21 |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
77 | CL-037-1 | CL-037-1 | 压力表（0-2.5）Mpa | 1.6级 | 漳州市计量仪表厂 |  |  | 压力检测 |  | 在用 | B | / | / | /
78 | CL-037-2 | CL-037-2 | 压力表（0-60）Mpa | 1.6级 | 漳州市计量仪表厂 |  |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
79 | CL-037-3 | CL-037-3 | 压力表（0-2.5）Mpa | 2.5级 | 西安自动化仪表一厂 |  |  |  |  | 在用 | B | / | / | /
80 | CL-038 | CL-038 | 机械秒表 | 504 | 上海星钻秒表有限公司 | 2007 | 200 | 计时 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
81 | CL-039 | CL-039 | 里氏硬度计 | TH160 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2007 | 27100 | 里氏硬度 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
82 | CL-040 | CL-040 | 读数显微镜 | JC-10 |  | / | / | 观察样品 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
83 | CL-041 | CL-041 | 砂带机 | BD-46N |  | 2014 | 680 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
84 | CL-042 | CL-042 | 百格刀 | OU4000 |  | 2014 | 680 | 漆膜附着力 |  | 在用 | C | / | / | /
1 | JC-005 | CL-100 | 液压式万能材料试验机 | WE-300 | 济南试验机总厂 | 1988.3 | 16500 | 力学性能 |  | 停用 | / | / | / | /
2 | JC-051 | CL-101 | 液压式压力试验机 | YE-500A | 金华市试验机总厂 | 1991.10 | 11000 | 力学性能 |  | 停用 | / | / | / | /
3 | JC-077 | CL-102 | 电液式万能试验机 | WE-30 | 上海华龙测试仪器厂 | 2000.11 | / | 力学性能 |  | 停用 | / | / | / | /
4 | JC-102 | CL-103 | 数显式压力试验机 | YE-S2000B | 济南试金集团有限公司 | 2005.6 | 28000 | 材料的力学试验 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
5 | JC-053 | CL-104 | 布洛维硬度计 | HDI-1875 | 广州试验仪器厂 | 1993.12 | 9405 | 布氏、洛氏、维氏硬度 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
6 | JC-088 | CL-105 | 数显显微硬度计 | MHV-2000SC | 上海材料试验机厂 | 2008.8 | 65800 | 维氏硬度 |  | 停用 | A | / | / | /
7 | JC-054 | CL-106 | 电子计重称 | JZC-BTSC-03M | 福州科迪电子技术有限公司 | 2009.6 | / | 称重 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
8 | JC-099 | CL-107 | 电子计价称 | ACS-15 | 霸王衡器有限公司 | 2004.10 | 480 | 称重 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
9 | JC-055 | CL-108 | 砖用卡尺 | ZK-1 | 浙江省东阳量具厂 | 1993.10 | / | 常规尺寸测量 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
10 | JC-056 | CL-109 | 万能角度尺 | 0～320° | 宁波量具一厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
11 | JC-057 | CL-110 | 游标卡尺 | 0～300mm | 哈尔滨量具厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
12 | JC-096 | CL-111 | 游标卡尺 | 0-500/0.02 | 成都量具厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
13 | JC-104 | CL-112 | 游标卡尺 | （0～120）mm | 成都成量工具有限公司 | 2008.11 | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
14 | JC-071 | CL-113 | 数显卡尺 | （0～150）mm | 哈尔滨量具厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
| JC-105 |  | 数显深度卡尺 | （0～200）mm | [5 empty] | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
15 | JC-068 | CL-114 | 塞尺 | （0.02-1.00）mm | 沧州市长城量具有限责任公司 | 2012.6/ | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
16 | JC-072 | CL-115 | 宽座角尺 | 450 mm | 杭州量具厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
17 | JC-073 | CL-116 | 钢平直尺 | 1000mm | 杭州量具厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
18 | JC-083 | CL-117 | 钢直尺（1m/0.5） | / | 长城精工卷尺制造有限公司 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
19 | JC-079 | CL-118 | 钢直尺 | 300mm | 上海汇一尺业有限公司 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
20 | JC-080 | CL-119 | 钢卷尺 | 5m | 上海汇一尺业有限公司 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
21 | JC-081 | CL-120 | 外径千分尺 | (0-25)mm | 成都成量工具有限公司 | 2008.11 | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
22 | JC-066 | CL-121 | 百分表 | 0-10mm | 成都量具厂 | / | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
23 | JC-103 | CL-122 | 壁厚千分尺 | （0～25）mm | 成都成量工具有限公司 | 2008.11 | / |  |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
24 | JC-090 | CL-123 | 读数显微镜 | JC-10 | 上海大庆光学仪器厂 | / | / | 观察样品 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
25 | JC-075 | CL-124 | 涡流测厚仪 | ED200 | 沈阳天星研究所 | / | / | 漆膜厚度 |  | 停用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
26 | JC-101 | CL-125-1 | 标准负荷测量仪 | 2000型 | 北京弘豪福安仪器有限公司 | 2006.6 | 12000 | 标准测力仪 |  | 在用 | C | / | / | /
27 |  | CL-125-2 | 传感器 | LC-2/100kN | 莆田市鸿飞传感器有限公司 | 2006.6 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 省计量院 | 按检定规程
28 |  | CL-125-3 | 传感器 | LC-3/600kN | 莆田市鸿飞传感器有限公司 | 2006.6 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 省计量院 | 按检定规程
29 |  | CL-126-1 | 2000标准负荷测量仪 | 2000B0 | 北京弘豪福安仪器有限公司 | 2013.7.26 | 11600 |  |  | 在用 | C | / | / | /
30 |  | CL-126-2 | 标准测力仪 | LC-3/1000KN（341736） | 莆田市鸿飞传感器有限公司 | 2013.8.1 |  |  |  | 在用 | A | 2 | 省计量院 | 按检定规程
31 | JC-039 | CL-127 | 电热恒温干燥箱 | HG202-2 | 南京实验仪器厂 | 1988.5 | / | 烘箱 |  | 在用 | B | / | / | /
32 | JC-052 | CL-128 | 切割机 | QJ-300 | 福建省探矿机械厂 | 1989.9 | 2950 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
33 | JC-065 | CL-129 | 刻字机 | / | / | / | / |  |  | 在用 | C | / | / | /
34 | JC-070 | CL-130 | 砖试样蒸煮箱 | / | / | 2005.8 | / | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
35 | JC-078 | CL-131 | 金相试样镶嵌机 | XQ-2B | 上海日用电机厂 | / | / |  |  | 停用 | C | / | / | /
36 | JC-087 | CL-132 | 型材切割机 | J3G2-400 | 福建省探矿机械厂 | / | / | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
37 | JC-097 | CL-133 | 鄂式破碎机 | 100×60 | / | 2004.10 | / | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
38 | JC-098 | CL-134 | 密封式制样粉碎机 | HY98 | 南昌红燕制样设备有限公司 | 2004.10 | 4500 | 制样 |  | 在用 | C | / | / | /
39 | JC-100 | CL-135 | 金属拉伸试样标距仪 | DX-300 | 济南试金集团有限公司 | 2005.5 | 3600 | 长度标距 |  | 在用 | 自校 | / | 市计量所
41 | JC-058 | CL-137 | 交直两用磁粉探伤机 | CEW-2000A | 上海虹桥探伤器材厂 | 1995.8 | 34000 | 无损探伤 |  | 停用 | C | / | / | /
42 |  | CL-138-1 | 气动式油压千斤顶 | XTBR-50A | 天津市劲凯超生设备商贸有限公司 | 2013.7.26 | 2800 | 承重 |  | 在用 | C | / | / | /
43 |  | CL-138-2 | 空气压缩机 | / | 天津市劲凯超生设备商贸有限公司 | 2013.7.27 | 700 |  |  | 在用 | C | / | / | /
44 |  | CL-139 | 精密压力表 |  | 西安云仪仪器仪表有限公司 | 2013.9.18 | 600 | 压力测定仪 |  | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程

## 整机性能室
整机性能检验室仪器设备清单
序号 | 设备 编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 生产企业 | 购买时间 | 价格 (元) | 设备用途 | 存放地点 | 设备状态 | 设备分类 | 检定 （校准） 周期 | 建议检定（校准）单位 | 建议检定（校准）参数 | 备注
1 | ZJ-001 | 电热恒温烘箱 | 101A-2 | 南通三思 | 2011.7 | 3900 | 样品烘干 | 整机性能室 | 2016年1月停用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
2 | ZJ-002 | 兆欧仪 （体积电阻测试仪） | ACL800 | 美国 ACL lnc | 2011.7 | 9800 | 表面、体积电阻测试 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 体积电阻 表面电阻
3 | ZJ-003 | 电子低压冲击仪 (微细粉尘分级采样分析仪) | ELPI | 芬兰 DEKATI | 2011.7 | 1539200 | 微细粉尘采样 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
4 | ZJ-004 | 表面电阻测试仪 | SL-030 | 斯莱德 | 2011.7 | 9800 | 测导电、静电消散及绝缘表面 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
5 | ZJ-005 | 织物密度镜 (织物分析镜) | Y511B | 南通三思 | 2011.7 | 980 | 织物密度（经、纬纱） | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
6 | ZJ-006 | 织物沾水度测定仪 (抗湿性试验装置) | Y813 | 南通三思 | 2011.7 | 900 | 抗湿性试验 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
7 | ZJ-007 | 织物感应式静电仪 | YG401 | 南通三思 | 2011.7 | 24800 | 电荷半衰期测试 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
8 | ZJ-008 | 织物摩擦式静电测试仪 | YG402 | 南通三思 | 2011.7 | 24800 | 摩擦电位测试 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
9 | ZJ-009 | 恒温恒湿箱 | YG751S | 南通三思 | 2011.7 | 58300 | 温、湿度适应性试验 | 整机性能室 | 停用 | B | / | / | /
10 | ZJ-010 | 全自动通风式 快速恒温烘箱 | YG777A | 南通三思 | 2011.7 | 32800 | 温、湿度适应性试验 | 整机性能室 | 停用 | B | / | / | /
11 | ZJ-011 | 样品裁切机 | ZO-50P | 南通三思 | 2011.7 | 2900 | 织物样品裁切 | 整机性能室 | 在用 | C | / | / | /
12 | ZJ-012 | 圆盘取样器 | ZB01A | 南通三思 | 2011.7 | 150 | 织物样品裁切 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
13 | ZJ-013 | 圆盘取样器 | ZB01B | 南通三思 | 2011.7 | 150 | 织物样品裁切 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
14 | ZJ-014 | 织物摩擦带电 电荷密度测试仪 | YG403 | 南通三思 | 2011.7 | 24800 | 电荷面密度测试 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
15 | ZJ-015 | 织物透气性能测定仪 | YG461E | 南通三思 | 2011.7 | 31600 | 透气性试验（透气率） | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 喷嘴压差（-4~0）kPa 试样压差(-300~0)Pa
16 | ZJ-016 | 织物阻燃性能测试仪 | YG(B) 815D-1 | 南通三思 | 2011.7 | 14800 | 阻燃性能试验 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
17 | ZJ-017 | 织物厚度仪 | YG141D | 温州际高 | 2011.7 | 4900 | 织物厚度测定 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
18 | ZJ-018 | 数显鼓风干燥箱 (HB-015) | GZX-9146MBE | 上海博讯 | 2007.9 | 3800 | 样品烘干 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
19 | ZJ-019 | 微电脑烟尘平行采样仪 (HB-001-1) | TH-880Ⅵ | 武汉天虹 | 2007.9 | 45000 | 烟尘采样 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 流量 压力 温度
20 | ZJ-020 | 微电脑烟尘平行采样仪 (HB-001-2) | TH-880Ⅵ | 武汉天虹 | 2007.9 | 45000 |  |  |  | A | 2 | 市计量所
21 | ZJ-021 | 自动烟尘测试仪 | 3012H | 青岛崂山 | 2011.7 | 59300 | 烟尘采样 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 流量 压力 温度 含氧量
22 | ZJ-022 | 自动烟尘测试仪 | 3012H | 青岛崂山 | 2011.7 | 59300 |  |  |  | A | 2 | 市计量所
23 | ZJ-023 | 数字风速仪 | EM8 | 上海孟德 | 2007.9 | 1000 | 测量风速 | 整机性能室 | 停用 | / | / | / | /
24 | ZJ-024 | 便携式飞灰比电阻 现场测定仪(HB-002) | BDL | 华北电力 | 2007.9 | 39500 | 比电阻测试 | 整机性能室 | 停用 | / | / | / | /
25 | ZJ-025 | 空盒气压表(HB-009) | DYM3 | 长春气象 | 2007.9 | 950 | / | 整机性能室 | 停用 | / | / | / | /
26 | ZJ-026 | 数字声级计 | HS5633A | 嘉兴恒升 | 2007.9 | 11000 | 噪声监测 | 整机性能室 | 停用 | / | / | / | /
27 | ZJ-027 | 电子天平 （放置于化学检验部） | AB304-S | 梅特勒-托利多 | 2007.9 | 2600 | 称重 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
28 | ZJ-028 | 恒温恒湿实验室 | HDDF18N | 南京韩威 南冷制冷 | 2013.6 | 276000 | 温、湿度适应性环境 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
29 | ZJ-029 | 等速拉伸试验机 | WDW-5E | 济南恒思盛大 | 2013.6 | 92800 | 织物拉伸 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 按检定规程
30 | ZJ-030 | 滤料动、静态 过滤性能测试仪 | GFC-131 | Gellowen | 2013.6 | 680000 | 过滤性试验 | 整机性能室 | 在用 | A | 2 | 市计量所 | 流量 压力差
31 | ZJ-031 | 塞尺 | (0.02~1.00)mm | 沧州市长春量具有限责任公司 | 2013.6 | / | 常规尺寸测量 | 整机性能室 | 在用 | B | / | / | /
32 | ZJ-032 | 钢直尺 | (0~300)mm | 长城精工实业 有限公司 | 2013.6 |  |  |  |  | B | / | / | /
33 | ZJ-033 | 钢直尺 | (0~1000)mm | 长城精工实业 有限公司 | 2013.6 |  |  |  |  | B | / | / | /
34 | ZJ-034 | 游标卡尺 | (0~200)mm | 哈尔滨量刃具集团有限责任公司 | 2013.6 |  |  |  |  | B | / | / | /
35 | ZJ-035 | 钢卷尺 | 5m | 上海汇一尺业 有限公司 | 2013.6 |  |  |  |  | B | / | / | /
36 | ZJ-036 | 钢卷尺 | 15m | 上海汇一尺业 有限公司 | 2013.6 |  |  |  |  | B | / | / | /
37 | ZJ-037 | 空气离子测量仪 | DLY-6A(232) | / | 2014.6 | / | 负离子测量 | 整机性能室 | 在用 | C | / | / | /
38 | ZJ-038 | 汞测定仪 | RA-915M | / | 2014.6 | / | 汞的测定 | 整机性能室 | 在用 | C | / | / | /
39 | ZJ-039 | 多功能环境测试仪 | HT-8500 | / | 2014.6 | / | 环境参数的测定 | 整机性能室 | 在用 | C | / | / | /
40 | ZJ-040 | 手持式GPS定位仪 | G120 | / | 2014.6 | / | 定位 | 整机性能室 | 在用 | C | / | / | /

## 脱硫脱硝室
脱硫脱硝性能检验室仪器设备清单
序号 | 设备编号 | 仪器名称 | 型号规格 | 生产企业 | 购买时间 | 价格 (元) | 设备用途 | 存放地点 | 设备状态 | 设备分类 | 检定 （校准） 周期 | 建议检定（校准）单位 | 建议检定（校准）参数 | 备注
1 | TL-001 | 车载式脱硫、 脱硝在线检测仪 | NGA 2000 MLT4.5 | Emerson公司 | 2011.7 | 1898800 | 脱硫、脱硝检测 | 脱硫脱硝室 | 在用 | A | 3 | 省计量院 | O2、SO2、 NO2、NO
2 | TL-002 | 多功能烟气分析仪 | ecom-J2KN | 德国RBR公司 | 2011.7 | 375800 | 烟气成分分析 | 脱硫脱硝室 | 在用 | A | 2 | 省计量院 | O2、SO2、 NO2、NO、NH3
3 | TL-003 | 粉尘采样器 | ZR-3610 | 青岛众瑞智能 仪器有限公司 | 2013.4 | 13600 | 工作场所粉尘测定 | 脱硫脱硝室 | 在用 | B | / | / | /
4 | TL-004 | 多功能声级计 | AWA6228 | 杭州爱华 仪器有限公司 | 2013.4 | 17000 | 噪声检测 | 脱硫脱硝室 | 在用 | B | / | / | /
5 | TL-005 | 多功能声级计 | AWA5680 | 杭州爱华 仪器有限公司 | 2013.4 | 10880 |  |  |  | B | / | / | /
6 | TL-006 | 超声波流量计 | TDS-100P | 北京格乐普高新 技术有限公司 | 2013.4 | 14000 | 除尘器水耗量测定 | 脱硫脱硝室 | 在用 | B | / | / | /
7 | TL-007 | 电能质量测试仪 | LZ-PQ1100C | 保定联智 电气有限公司 | 2013.4 | 30400 | 除尘器电耗量测定 | 脱硫脱硝室 | 在用 | B | / | / | /