2013137023Z2013闽质监验字005号龙岩市产品质量检验所

检验检测机构名称： 福建省煤炭产品质量监督检验中心

地址: 龙岩市新罗区龙州工业园区管委会东侧300米

负责人: 刘小刚

资质证书编号: 2013137023Z  2013闽质监验字005号

有效期：2016年  月  日 至 2022年  月  日

资质认定部门：福建省质量技术监督局

检验检测机构

资质认定证书附表

2013137023Z

2013闽质监验字005号

福建省煤炭产品质量监督检验中心

检验检测机构名称：

2016年  月  日

批准日期：

有效期至：

2022年  月  日

福建省质量技术监督局

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1．本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2．取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。

3．本附表无批准部门骑缝章无效。

4．本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。

| 序号 | 姓 名 | 职务/职称 | 批准授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 王英年 | 室主任/工程师 | 煤炭 |  |

本页以下空白

| 序号 | 检验项目类别 | 检验项目/参数 |  | 检验标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 1 | 煤 | 1.1 | 灰分 | 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 | 能检：快速/慢速灰分法 |
| 1 | 煤 | 1.2 | 挥发分 | 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 |  |
| 1 | 煤 | 1.3 | 内水分 | 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 | 能检：空气干燥法 |
| 1 | 煤 | 1.4 | 焦渣特征 | 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 |  |
| 1 | 煤 | 1.5 | 固定碳 | 煤的工业分析方法 GB/T 212-2008 |  |
| 1 | 煤 | 1.6 | 发热量 | 煤的发热量测定方法 GB/T 213-2008 | 能检：恒温法 |
| 1 | 煤 | 1.7 | 全硫 | 煤中全硫测定方法 GB/T 214 -2007 | 能检：库仑法 |
| 1 | 煤 | 1.8 | 全水分 | 煤中全水分测定方法 GB/T 211-2007 | 能检：空气干燥法 |
| 1 | 煤 | 1.9 | 活性 | 煤对二氧化碳化学反应性的测定方法 GB/T 220-2008 |  |
| 1 | 煤 | 1.10 | 碳 | 煤中碳氢氮的测定方法 仪器法 GB/T 30733-2014 | 能检：红外法 |
| 1 | 煤 | 1.11 | 氢 | 煤中碳氢氮的测定方法 仪器法 GB/T 30733-2014 | 能检：红外法 |
| 1 | 煤 | 1.12 | 可磨性指数 | 煤的可磨性指数测定方法 GB/T 2565-2014 |  |
| 1 | 煤 | 1.13 | 磨损指数 | 煤的磨损指数测定方法 GB/T 15458-2006 |  |
| 1 | 煤 | 1.14 | 煤灰熔融性 | 煤灰熔融性的测定方法 GB/T 219-2008 |  |

| 序号 | 检验项目类别 | 检验项目/参数 |  | 检验标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |
| 1 | 煤 | 1.15 | 着火点 | 煤的着火温度测定方法 GB/T 18511-2001 |  |
| 1 | 煤 | 1.16 | 结渣性 | 煤的结渣性测定方法 GB/T 1572-2001 |  |
| 2 | 商品煤 | 2.1 | 干基灰分 | 商品煤质量抽查和验收方法 GB/T 18666-2014 |  |
| 2 | 商品煤 | 2.2 | 干基高位发热量 | 商品煤质量抽查和验收方法 GB/T 18666-2014 |  |
| 2 | 商品煤 | 2.3 | 干基全硫 | 商品煤质量抽查和验收方法 GB/T 18666-2014 |  |
| 2 | 商品煤 | 2.4 | 全水分 | 商品煤质量抽查和验收方法 GB/T 18666-2014 |  |

本页以下空白